## Sheet1
兰溪市中医院放射科2#机房改造工程调研清单
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
1 | 原有吊顶拆除 | 平方 | 23 |  |  | 装饰吊顶 挖基座 挖电缆沟
2 | 电缆沟及基座开凿 | 项 | 1
3 | 电缆沟内部水泥砂浆抹灰 | 项 | 1
4 | 混凝土基座现浇 | 项 | 1 |  |  | 标号425水泥砂石等
5 | 悬挂 | 项 | 1 |  |  | 按厂家图纸施工，水平误差不大于图纸要求
6 | 零星防护 | 项 | 1 |  |  | 铅板封堵电缆沟过墙孔，用硫酸钡槽钢洞封堵
7 | 贴塑胶地板 | 项 | 1
8 | 不锈钢盖板 | 米 | 5.1
9 | 硅钙板吊顶 | 平方 | 23 |  |  | 600*600
10 | 面板灯 | 盏 | 4 |  |  | 600*600
11 | 配电箱 | 个 | 1 |  |  | 按设备厂家要求
12 | 电缆 | 米 | 15
13 | 垃圾清除 | 项 | 1
14 | 验收检测 环评与控评 | 项 | 1
0